## 表03单项工程投标价汇总表
单项工程投标价汇总表
工程名称:深圳市第一职业技术学校消防整改项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工 措施费(元) | 规费 (元)
1 | 深圳市第一职业技术学校消防整改项目
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:深圳市第一职业技术学校消防整改项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 分部工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳市第一职业技术学校消防整改项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
分部工程
1 | 030902009001 | 气体灭火钢瓶检验检测充装 | 1.气体灭火钢瓶检验检测充装 2.FM200-150L 3.实训楼负一层配电房 | 瓶 | 5
2 | 030902009002 | 气体灭火钢瓶拆除及安装 | 1.气体灭火钢瓶拆除及安装 2.FM200-150L 3.实训楼负一层配电房 | 瓶 | 5
3 | 030902007001 | 气体灭火驱动氮气瓶 | 1.气体灭火驱动氮气瓶 2.4KG 3.实训楼负一层配电房 | 瓶 | 3
4 | 030902007003 | 气体灭火驱动氮气瓶拆除及安装 | 1.气体灭火驱动氮气瓶拆除及安装 2.4KG 3.实训楼负一层配电房 | 瓶 | 3
5 | 030902007002 | 消防稳压泵控制箱 | 1.消防稳压泵控制箱 2.500*400-3KW手自动压力启动 3.明装，含电控压力表综合楼楼顶 | 套 | 1
6 | 030902001001 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 2.DN100-厚度不低于4.25MM 3.实训楼及综合楼泵房排水管安装达到设计及规范要求 | m | 24
7 | 030902003001 | 阀门 | 1.阀门 2.DN100暗杆，最高耐压1.6MPA 3.实训楼及综合楼泵房排水管安装 | 个 | 6
8 | 030901014001 | 卡箍 | 1.卡箍 2.DN100最高耐压1.6MPA 3.实训楼及综合楼泵房排水管安装 | 个 | 60
本页小计 | [6 empty] | 37385.78
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳市第一职业技术学校消防整改项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
9 | 030902003002 | DN100卡箍三通*DN65 | 1.DN100卡箍三通*DN65 2.DN100最高耐压1.6MPA 3.实训楼及综合楼泵房排水管安装 | 个 | 4
10 | 030901007001 | 弯头 | 1.弯头 2.DN100最高耐压1.6MPA 3.实训楼及综合楼泵房排水管安装 | 个 | 6
11 | 030904005002 | 实验消火栓 | 1.实验消火栓 2.DN65明装 3.综合楼楼顶 | 套 | 1
12 | 030904001001 | 吊球式灭火器 | 1.吊球式灭火器 2.6KG-ABC干粉 3.实训楼及综合楼弱电井 | 个 | 31
13 | 030904001002 | 原有防火门拆除及墙面修复 | 1.原有防火门拆除及墙面修复 2.原有甲级防火门拆除 3.实训楼 | m2 | 15.44
14 | 030904008001 | 防火门 | 1.防火门 2.甲级防火门，板材304不锈钢包边 3.实训楼 | m2 | 15.44
15 | 030904008002 | 电线 | 1.电线 2.ZR-BVR2.5 3.综合楼疏散楼梯新装 | m | 3170
16 | 030411001001 | 插座 | 1.插座 2.明装，6A，五孔插 3.达到设计及规范要求 | 个 | 213
17 | 030411004001 | 线槽 | 1.线槽 2.2分PVC阻燃明装 3.综合楼疏散楼梯新装 | m | 3200
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳市第一职业技术学校消防整改项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
18 | 030901B002001 | 楼板开孔 | 1.楼板开孔 2.楼板穿墙孔DN25含修复 3.综合楼疏散楼梯新装 | 个 | 15
19 | 031301018001 | 应急照明灯 | 1.应急照明灯 2.明装，应急照明时间不低于30min 3.综合楼疏散楼梯新装 | 套 | 173
20 | 031301018005 | 安全出口灯 | 1.安全出口灯 2.明装，应急照明时间不低于30min 3.综合楼疏散楼梯新装 | 套 | 124
21 | 031301018006 | 单面向左疏散指示照明灯 | 1.单面向左疏散指示照明灯 2.明装，应急照明时间不低于30min 3.综合楼疏散楼梯新装 | 套 | 21
22 | 031301018007 | 单面向右疏散指示照明灯 | 1.单面向右疏散指示照明灯 2.明装，应急照明时间不低于30min 3.综合楼疏散楼梯新装 | 套 | 39
23 | 031301018008 | 单面双向疏散指示照明灯 | 1.单面双向疏散指示照明灯 2.明装，应急照明时间不低于30min 3.综合楼疏散楼梯新装 | 套 | 32
24 | 031301018009 | 双面单向疏散指示照明灯 | 1.双面单向疏散指示照明灯 2.明装，应急照明时间不低于30min 3.综合楼疏散楼梯新装 | 套 | 11
25 | 031301018002 | 独立式烟感 | 1.独立式烟感 2.泰和安 3.综合楼房间内 | 套 | 17
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳市第一职业技术学校消防整改项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
26 | 031301018003 | 垃圾清理 | 1.达到设计及规范要求 | 项 | 1
27 | 030905001002 | 系统调试 | 1.达到设计及规范要求 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称:深圳市第一职业技术学校消防整改项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
1.1.1 | 3116-66 | 消防工程脚手架搭拆费 |  | 100元 | 86.384
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:深圳市第一职业技术学校消防整改项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计

## 工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称:深圳市第一职业技术学校消防整改项目 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 工料机名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 普工人工费(安装) | 元 | 8798.538
2 | 技工人工费(安装) | 元 | 19095.881
3 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 4537.036
4 | 普工人工费(装饰) | 元 | 165.099
5 | 技工人工费(装饰) | 元 | 413.476
6 | 高级技工人工费(装饰) | 元 | 139.94
7 | 机械台班人工 | 工日 | 1
8 | 安装工日 | 工日 | 70
9 | 增加人工费 | 元 | 185.725
10 | 机械台班人工 | 工日
11 | 镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm | kg | 8.96
12 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 22
13 | 锁紧螺母 M1.5×25 | 个 | 346
14 | 木螺钉 M4×65以下 | 10个 | 386.6
15 | 木螺钉 M2～4×6～65 | 10个 | 81.6
16 | 冲击钻头 φ6mm～12mm | 个 | 7
17 | 焊锡 | kg | 3.49
18 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.32
19 | 钢质防火门 甲级(成品) | m2 | 15.17
20 | 醇酸防锈漆(C53-1) | kg | 38.98
21 | 沥青清漆 | kg | 10.98
22 | 清油 C01-1 | kg | 9.41
23 | 溶剂汽油 200# | kg | 9.41
24 | 汽油 60#～70# | kg | 15.85
25 | 塑料膨胀管 φ6mm～8mm | 个 | 4104
26 | 塑料膨胀管 φ6mm | 10个 | 81.6
27 | 镀锌管接头(15×25) | 个 | 577
28 | 接地管卡 DN25 | 个 | 1154
29 | 管卡子(电线管用DN25～32) | 个 | 1915
30 | 塑料护口(电线管用)25～32 | 个 | 346
31 | 安全出口灯 | 套 | 125
32 | 单面向左疏散指示照明灯 | 套 | 21
33 | 单面向右疏散指示照明灯 | 套 | 39
34 | 单面双向疏散指示照明灯 | 套 | 32
本页小计
工料机汇总表
工程名称:深圳市第一职业技术学校消防整改项目 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 工料机名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
35 | 双面单向疏散指示照明灯 | 套 | 11
36 | 应急灯 | 套 | 175
37 | 单相插座 30A | 个 | 213
38 | 电线 BV-2.5 | m | 3328.5
39 | 电 | kWh | 124.334
40 | 其他材料费 | 元 | 372.131
41 | 湿拌抹灰砂浆 M10 | m3 | 0.21
42 | 其它材料费(按百分比计算) | 元 | 36.993
43 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 3
44 | 普通水泥 42.5(R) | kg | 1.43
45 | 钢垫板夹板 | kg | 0.3
46 | 机油 5#～7# | kg | 2.31
47 | 汽油 | kg | 4.88
48 | 电力 | kWh | 30.837
49 | 棉纱头 | kg | 1.18
50 | 破布 | kg | 2.24
51 | 水 | m3 | 0.74
52 | 线麻 | kg | 0.18
53 | 线槽 | m | 2307.2
54 | 高纯氮气 40L | 瓶 | 2
55 | 双出口消火栓 | 套 | 1
56 | 金属密封垫 | 个 | 1
57 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 1
58 | 镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm | m | 24.48
59 | 锯条 | 根 | 27
60 | 砂轮片 φ400 | 片 | 5
61 | 其他材料费 | 元 | 65.398
62 | 增加材料费 | 元 | 323.939
63 | 镀锌管箍 DN20 | 个 | 31
64 | 镀锌活接头 DN20 | 个 | 31
65 | 镀锌三通 DN20 | 个 | 31
66 | 镀锌弯头 DN20 | 个 | 125
67 | 黑玛钢活接头 DN50 | 个 | 71
68 | 黑玛钢活接头 DN100 | 个 | 6
本页小计
工料机汇总表
工程名称:深圳市第一职业技术学校消防整改项目 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 工料机名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
69 | 镀锌三通 DN20×15 | 个 | 31
70 | 镀锌弯头 DN20×15 | 个 | 31
71 | 镀锌钢管接头零件 DN100 | 个 | 12
72 | 弯头 | 个 | 6
73 | 阀门 | 个 | 6
74 | DN100卡箍三通*DN65 | 个 | 4
75 | 卡箍 | 个 | 61
76 | 球阀(带铅封) DN20 | 个 | 31
77 | 橡胶板 δ＝1～3mm | kg | 0.92
78 | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 | 10套 | 0.6
79 | 木材(一级红白松) | m3
80 | 大膜片 | 片 | 1
81 | 小膜片 | 片 | 1
82 | 锥形堵块 | 只 | 1
83 | 试验容器 70L | 个
84 | 塑料软管 | m | 1.5
85 | 异型塑料管 φ2.5～5 | m | 12
86 | 塑料带 20×40 | kg | 0.6
87 | 密封带 | m | 149.41
88 | 镀锌铁丝 φ4～φ2.8 | kg | 0.19
89 | 独立式烟感 | 台 | 17
90 | 消防稳压泵控制箱 | 台 | 1
91 | 吊球式灭火器 | 个 | 31
本页小计
合 计